苍南 消防大队每周监督执法情况

8  月份第  2  周（8.5  --- 8.11）

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查时间 | 发现问题 | 整改意见 | 行政处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱库环城北路76号加工厂 [不合格] | 苍南县钱库镇环城北路76号 | 2013-8-9 | 该加工厂为家庭式作坊，共五层，一层为无纺布加工，楼上为屋主一 家四口人的住宿环境，一层加工与楼上住宿环境未采取有效防火分隔。 | 我局消防监督人员已当场责令该加工厂停止生产，并按 照《苍南县店连屋整治标准》要求该加工厂三天内整改完毕。 |  |
| 2 | 仓库 [合格] | 苍南万里镇镇前路217号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 3 | 嘉兴顺达布行 [不合格] | 钱库环城北路409号 | 2013-8-7 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 4 | 金立制袋 [不合格] | 环城北路405-407号 | 2013-8-7 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 5 | 金孟仙个体工商户 [不合格] | 钱库环城北路403号 | 2013-8-7 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 6 | 王永远个体工商户 [不合格] | 钱库环城北路411号 | 2013-8-6 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；封闭疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 7 | 苍南县恩赐包帽厂 [不合格] | 钱库环城北路413号 | 2013-8-6 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；封闭疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 8 | 苍南县邻乐副食品店 [不合格] | 苍南县宜山镇商贸城3幢8-10号 | 2013-8-5 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 9 | 苍南县宜山镇台百汇副食品店 [不合格] | 苍南县宜山镇球新路145号 | 2013-8-5 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；封闭疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 10 | 苍南县宜山济生堂药店 [不合格] | 苍南县宜山镇球新路190-192号 | 2013-8-5 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；占用疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 11 | 苍南县龙港镇云天姿美容院 [合格] | 苍南县龙港镇龙城华府1-2幢205-206室 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 12 | 苍南县灵溪镇锐益体育用品商店 | 苍南县灵溪人民大道30-36号 | 2013-8-9 | 室内消火栓被杂物遮挡 |  |  |
| 13 | 苍南县渔寮茶苑(张小平) | 苍南县渔寮景区内 | 2013-8-9 | 安全出口上锁 |  |  |
| 14 | 苍南县灵溪镇锐益体育用品商店 | 苍南县灵溪人民大道30-36号 | 2013-8-9 | 室内消火栓被杂物遮挡 |  |  |
| 15 | 苍南县欣选皮具店 | 苍南县灵溪镇苍南大厦一楼 | 2013-8-9 | 安全出口摆放盆栽 |  |  |
| 16 | 苍南县龙港泰和茶座 | 苍南县龙港镇江滨路东方大厦二楼 | 2013-8-9 | 室内消火栓下堆放杂物 |  |  |
| 17 | 龙港一茶一品茶座美食 | 龙港镇龙港大道龙港商厦B幢二楼 | 2013-8-9 | 安全出口上锁 |  |  |
| 18 | 苍南县灵溪利购副食品店 | 苍南县灵溪镇大门路188～200号 | 2013-8-9 | 安全出口上锁 |  |  |
| 19 | 苍南县龙港名典美容美发厅 | 苍南县龙港镇泰安大厦一层 | 2013-8-9 | 室内消火栓被杂物遮挡 |  |  |
| 20 | 苍南县灵溪彪马服饰专卖店 | 苍南县灵溪镇德丰大厦首层 | 2013-8-9 | 疏散指示标志设置错误 |  |  |
| 21 | 苍南灵溪绿叶茶室 | 苍南人民大道 | 2013-8-9 | 室内消火栓下堆放杂物 |  |  |