附件：

苍南公安派出所每周消防监督执法情况

8   月份第  2   周（   8.5  --- 8.11   ）

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查时间 | 发现问题 | 整改意见 | 行政处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霞关信用合作银行 | 霞关镇金沙路8号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 2 | 霞关镇人民政府 | 霞关镇霞关村 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 3 | 霞关小学 | 霞关镇霞关村 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 4 | 霞关中学 | 霞关镇霞关村 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 5 | 相约海景农家乐 | 苍南县霞关海滨东路 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 6 | 霞关幼儿园 | 霞关镇政府巷旁 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 7 | 北岭村杨乃亨出租房 | 苍南县龙港镇北岭村13号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 8 | 安徽电力建设一公司华润电厂项目部 | 苍南县龙港镇巴曹社区华润路1号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 9 | 傅香娥 | 苍南县龙港镇北岭村17号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 10 | 黄圣余出租房 | 苍南县龙港镇北岭村16号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 11 | 杨介华 | 苍南县龙港镇北岭村15号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 12 | 杨黄珠出租房 | 苍南县龙港镇北岭村14号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 13 | 华润电力温州有限公司 | 苍南县龙港镇巴曹社区华润路1号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 14 | 小渔海鲜楼 | 苍南县金乡镇小渔村小渔海鲜楼 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 15 | 布袋加工小作坊 | 溪东路23-33号 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 16 | 北行棉纱厂 | 北行村沙场旁边 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 17 | 苍南县金乡镇大渔办事处渔岙五金加工作坊 | 苍南县金乡镇大渔办事处海晏路45号 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 18 | 绕上开鞋料加工厂 | 大渔办事处海滨路1号 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 19 | 8号码头酒店 | 海滨路 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 20 | 大渔镇溪西路1号 | 大渔镇政府 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 21 | 小渔迈迪文具厂 | 小渔村 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 22 | 苍南县金乡镇大渔办事处大岙心油库 | 苍南县金乡镇大渔办事处大岙心村 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 23 | 如意加工厂大岙点 | 大岙村小学 | 2013-8-5 | 合格 |  |  |
| 24 | 明威排挡 | 苍南县炎亭镇中兴路53号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 25 | 苍南县金乡纺纺线带厂 | 苍南县炎亭镇新兴村 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 26 | 苏辉装订厂 | 苍南县炎亭镇文兴大道 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 27 | 富利华宾馆 | 苍南县炎亭镇金沙滩路40号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 28 | 乐发烟花爆竹经营处 | 苍南县炎亭镇友谊东路17号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 29 | 炎亭东海旅馆 | 苍南县炎亭镇东沙村金沙滩64号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 30 | 金沙滩烟花爆竹店 | 苍南县炎亭镇东沙村东沙街 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 31 | 海味酒店 | 苍南县炎亭镇友谊西路1-5号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 32 | 旺潮旅馆 | 炎亭镇西沙村金沙滩路35号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 33 | 炎亭镇学校 | 苍南县炎亭镇文兴西路 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 34 | 炎亭中心幼儿园 | 炎亭镇文兴东路168号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 35 | 炎亭金凤凰酒店 | 苍南县炎亭镇文兴西路 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 36 | 炎亭液化气供应站 | 苍南县炎亭镇横溪村 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 37 | 兴阳渔家村酒店、乐山谷KTV | 苍南县炎亭镇横溪村 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 38 | 炎亭盛联超市 | 中兴路94-96号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 39 | 苍南县福田织造有限公司 | 苍南县炎亭镇文兴东路1号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 40 | 苍南县渔夫食品有限公司 | 苍南县炎亭镇渔港路73-158号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 41 | 金海大酒店 | 炎亭镇金沙滩路 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 42 | 炎亭广颖工艺品有限公司 | 金乡镇炎亭社区横溪村 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 43 | 阿沈小吃楼 | 苍南县炎亭镇中兴路48号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 44 | 朱满排挡 | 苍南县炎亭镇中兴路43号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 45 | 藻溪北山坡村幼儿园 | 藻溪镇北山坡村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 46 | 藻溪申美宠物日用品厂 | 藻溪镇兴文村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 47 | 龙头山庄 | 藻溪镇坡南村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 48 | 德助棉纺厂 | 藻溪镇兴文村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 49 | 丁岙万和棉纺厂 | 藻溪镇丁岙村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 50 | 玮业棉纺厂 | 藻溪镇丁岙村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 51 | 藻溪镇人民政府 | 藻溪镇兴洲街119号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 52 | 金煌棉纺厂 | 藻溪镇盛陶村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 53 | 吴新棉纺厂 | 藻溪镇下山虎村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 54 | 苍南县藻溪镇信用社 | 苍南县藻溪镇兴洲街117号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 55 | 藻溪镇幼儿园 | 藻溪镇信用街90号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 56 | 藻溪镇敬老院 | 藻溪镇九堡居 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 57 | 加针坑村委会 | 藻溪镇加针坑村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 58 | 平水村委会 | 藻溪镇平水村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 59 | 东溪村委会 | 藻溪镇东溪村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 60 | 坡南村村委会 | 坡南村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 61 | 兴文村村委会 | 兴文村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 62 | 藻溪镇一彩纺织厂 | 藻溪镇建光村 | 2013-8-10 | 未组织防火检查 | 责令其组织防火检查 |  |
| 63 | 超影网吧 | 藻溪镇信用街 | 2013-8-10 | 未组织防火检查 | 责令其组织防火检查 |  |
| 64 | 花湖旅馆 | 藻溪镇康乐街25号 | 2013-8-10 |  |  |  |
| 65 | 苍南县藻溪镇卫生院 | 苍南县藻溪镇卫生院 | 2013-8-10 |  |  |  |
| 66 | 苍南县藻溪镇初级中学 | 苍南县藻溪镇初级中学 | 2013-8-10 | 未组织防火检查 | 责令其组织防火检查 |  |
| 67 | 苍南县藻溪镇中心辅导小学 | 苍南县藻溪镇中心辅导小学 | 2013-8-10 | 未组织防火检查 | 责令其组织防火检查 |  |
| 68 | 春风酒楼 | 藻溪镇兴洲街106号-108号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 69 | 苍南县藻溪镇兴洲旅馆 | 苍南县藻溪镇兴洲街45号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 70 | 飞腾再生棉纺厂 | 藻溪下山虎村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 71 | 腾美纺织有限公司 | 藻溪下山虎村 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 72 | 藻溪镇敬老院 | 藻溪镇九堡居 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 73 | 南宋社区办公大楼 | 南宋社区北山村 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 74 | 竹林山庄农家乐 | 南宋镇北山村 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 75 | 南宋文武学校 | 矾山镇埔坪村 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 76 | 矾山发联超市 | 矾山文昌路70号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 77 | 青园竹酒家 | 矾山珍珠巷 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 78 | 南宋镇信用合作社 | 南宋镇北山村 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 79 | 水尾幼儿园 | 矾山镇龙井巷14-18号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 80 | 雅安旅馆 | 矾山镇金城街5号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 81 | 矾山矾都农家乐酒店 | 矾山镇拥军路30号 | 2013-8-6 | 合格 |  |  |
| 82 | 温州矾矿医院 | 文昌路115号 | 2013-8-6 | 合格 |  |  |
| 83 | 青园竹酒家 | 矾山珍珠巷 | 2013-8-6 | 合格 |  |  |
| 84 | 矾山本色网吧 | 矾山镇高岚北路191-195号 | 2013-8-6 | 合格 |  |  |
| 85 | 名洲旅馆 | 矾山镇文昌路21号 | 2013-8-6 | 合格 |  |  |
| 86 | 银港酒店 | 通港路508号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 87 | 浙江港发软包装有限公司（苍南制版分公司） | 龙港镇宫后路448号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 88 | 龙港八小 | 龙港镇塘洪路 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 89 | 龙港十一小学 | 通港路消防队旁 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 90 | 聚福海鲜楼 | 宫后路470号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 91 | 龙港金水门农家乐 | 龙宜加油站边 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 92 | 苍南县龙港镇新世纪汽车维修有限公司 | 龙港镇站港大道洪口路路口 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 93 | 龙港旺得利超市 | 龙港镇海港路924-934号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 94 | 龙港盼盼幼儿园 | 龙港镇洪口西路147-159号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 95 | 聚龙海鲜楼 | 龙港镇金钗街520号 | 2013-8-10 | 未开展员工消防安全教育培训 | 责令其开展消防安全教育培训 |  |
| 96 | 龙港镇锦绣东航酒店 | 龙港镇金钗街488号 | 2013-8-10 | 消防安全制度不全 | 责令其补全消防安全制度 |  |
| 97 | 阿龙海鲜大排档 | 金钗街与华电路路口 | 2013-8-10 | 未开展员工消防安全教育培训 | 责令其开展员工消防安全教育培训 |  |
| 98 | 维纳斯泰华店 | 宫后路402-412号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 99 | 金海湾宾馆 | 西一路657-659号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 100 | 苍南县龙港镇洪茂宾馆 | 龙港镇金钗街688号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 101 | 龙港新东方宾馆 | 龙港镇海港路221号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 102 | 苍南县圣光包装有限公司 | 泰和北路89-95号 | 2013-8-10 | 消防安全制度不全 | 责令其补全消防安全制度 |  |
| 103 | 龙港镇下涝村幼儿园 | 龙港镇站港路58-60号 | 2013-8-10 | 消防安全制度不全 | 责令其补全消防安全制度 |  |
| 104 | 龙港镇洪宫幼儿园 | 龙港镇蔡家街382-400号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 105 | 苍南县龙港镇天华幼儿园 | 龙港镇环城路47-53号 | 2013-8-10 | 消防安全制度不全 | 责令其补全消防安全制度 |  |
| 106 | 龙欧旅馆 | 龙港镇宫后路463号 | 2013-8-10 | 消防安全制度不全 | 责令其补全消防安全制度 |  |
| 107 | 银苑宾馆 | 龙港镇环河路39-41号 | 2013-8-10 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 108 | 苍南县龙港华侨宾馆 | 镇前路540-542号 | 2013-8-10 | 消防安全制度不全 | 责令其补全消防安全制度 |  |
| 109 | 苍南县龙港国大宾馆 | 苍南县龙港镇镇前路555-559号 | 2013-8-10 | 未开展员工消防安全教育培训 | 责令其开展员工消防安全教育培训 |  |
| 110 | 洪口旅馆 | 龙港镇洪口路306号 | 2013-8-10 | 消防安全制度不全 | 责令其补全消防安全制度 |  |
| 111 | 龙港鸿泰商务宾馆 | 龙港镇龙港大道80号 | 2013-8-8 | 封闭疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》，并拟受案查处 | 处理中 |
| 112 | 龙港镇宫后路398号出租房 | 龙港镇宫后路398号李逢蒙出租房 | 2013-8-5 | 出租的居住房屋不符合消防安全要求 | 制发《责令改正通知书》，并拟受案查处 | 处理中 |
| 113 | 莒溪幼儿园 | 莒溪镇寺后街 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 114 | 桥墩迎新宾馆 | 桥墩镇迎新路4-6号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 115 | 仙堂酒厂 | 桥墩镇仙堂村水库脚下 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 116 | 莒溪卫生院 | 莒溪镇南山村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 117 | 腾洋乡人民政府 | 腾洋乡腾中路 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 118 | 腾洋卫生院 | 五凤乡凤翔路 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 119 | 桥墩玉龙之夜OK厅 | 桥墩镇松桥西街108号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 120 | 桥墩溪滨旅馆 | 桥墩三十七街8号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 121 | 桥墩迎宾旅馆 | 桥墩镇桂兰路289号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 122 | 五凤卫生院 | 五凤乡凤翔路10号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 123 | 五凤乡人民政府 | 凤翔路1号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 124 | 温州华玉山庄 | 苍南县玉苍山天湖接待区 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 125 | 县富田家具厂 | 桥墩水库 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 126 | 桥墩中心幼儿园 | 桥墩镇云桂路31号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 127 | 莒溪镇中心幼儿园 | 莒溪镇岩皮街 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 128 | 桥墩嘉乡中学 | 桥墩镇新村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 129 | 许明赞皮鞋加工厂 | 供销社大院内 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 130 | 苍南县远东鞋业有限公司 | 桥东路84号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 131 | 县兴业金属材料厂 | 桥南路214号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 132 | 桥墩真达冲压件厂 | 卅七村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 133 | 桥墩水库管理处 | 桥墩镇仙堂村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 134 | 桥墩大安绿色网盟 | 桥墩镇桂兰路房产所一楼 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 135 | 玉苍山庄 | 苍南县玉苍山 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 136 | 江滨大酒店 | 桥墩镇镇府路90号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 137 | 县桂兰木材加工厂 | 仙堂村东山脚 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 138 | 腾阳小学 | 腾洋乡玉西路21号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 139 | 莒溪小学 | 莒溪镇学前街55号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 140 | 桥墩高级中学 | 桥墩镇金山路1号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 141 | 莒溪中学 | 莒溪镇莒溪村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 142 | 飞林文武学校 | 桥墩镇西街53号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 143 | 桥墩榕城宾馆 | 桥墩镇桂兰路164号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 144 | 桥墩远义稻谷加厂 | 桂兰路452号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 145 | 五凤小学 | 五凤乡凤翔路 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 146 | 温州市丁源泉兴食品有限公司 | 桂兰路151-155号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 147 | 苍南县永新油墨厂 | 关庙村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 148 | 桥墩小学 | 桥墩镇玉门路 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 149 | 五凤益恒金属材料厂 | 五凤乡加隆村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 150 | 市老李食品有限公司 | 桥南路18号 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 151 | 温州特利鞋材有限公司 | 金山头村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 152 | 苍南县永新油墨厂 | 关庙村 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 153 | 腾洋卫生院 | 五凤乡凤翔路 | 2013-8-6 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 154 | 百花街百一超市 | 钱库阵百花街193-229号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 155 | 苍南县欧家福超市 | 钱库小商品市场二楼 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 156 | 日日红农家乐酒店 | 小河川底170-180 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 157 | 金客来宾馆 | 钱库镇振兴西街154-156号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 158 | 钱库镇钱皇海鲜城 | 钱库镇文鑫路钱皇绿都旁 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 159 | 钱库名购超市 | 钱库镇农贸市场12号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 160 | 钱库单颗志海鲜城 | 钱库镇公园南路5--7号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 161 | 久久红酒楼 | 钱库洋北村 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 162 | 阿强大酒店 | 钱库镇龙亭东路124-138号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 163 | 环龙宾馆 | 钱库镇兴北路92-94号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 164 | 钱库良子足浴服务部 | 钱库龙亭东路151-155号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 165 | 新新网吧 | 钱库镇龙亭西路42号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 166 | 钱库联友超市 | 钱库镇环北路453号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 167 | 钱库百一超市 | 钱库镇农贸市场东边 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 168 | 天河宾馆 | 钱库镇龙亭西路9-21号 | 2013-8-9 | 合格 |  |  |
| 169 | 钱库迈高休闲会所 | 钱库镇百花街380号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 170 | 凤凰城KTV | 钱库镇振兴西街140号-150号后座人本超市二楼 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 171 | 玉清池足浴钱库分店 | 钱库镇百花街380号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 172 | 卧龙亭网吧 | 钱库镇人本超市二楼 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 173 | 梦园大酒店 | 苍南县钱库镇龙亭西路68号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 174 | 爱虫网吧 | 钱库镇百花街79-95号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 175 | 钱库翔丰大酒店 | 钱库镇公园南路 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 176 | 香格里商务宾馆 | 钱库镇工学路19-25号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 177 | 钱库镇金色年华娱乐会所 | 浙江省苍南县钱库镇钱南路111号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 178 | 乐乐网吧 | 钱库镇中兴街2楼 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 179 | 紫金阁 | 钱库镇环城北路电信局斜对面 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 180 | 百味林大酒店 | 苍南县钱库镇永安路1号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 181 | 伊甸园休闲会所 | 钱库镇环城北路155号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 182 | 园之梦宾馆 | 苍南县钱库镇振兴东街99号后1-2号 | 2013-8-6 | 合格 |  |  |
| 183 | 苍南县金乡新华台挂历装订厂 | 苍南县金乡镇东门工业区二街8号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 184 | 苍南县金乡镇天虹彩印厂 | 苍南县金乡镇东门工业区二街 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 185 | 苍南县金乡投资有限公司 | 苍南县金乡镇东门大街60号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 186 | 苍南县金乡印刷材料有限公司 | 苍南县金乡镇东门大街219号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 187 | 苍南大华会计服务有限公司 | 苍南县金乡镇东门大街165号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 188 | 苍南县新飞塑料工艺品有限公司 | 苍南县金乡镇东门大街117号二楼 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 189 | 苍南县金乡镇宏亮台挂历装订厂 | 苍南县金乡镇东门车站内 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 190 | 苍南县福新工艺有限公司 | 苍南县金乡镇东风新街36号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 191 | 苍南县佳贤丝网印刷有限公司 | 苍南县金乡镇东风大道298号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 192 | 苍南县金乡金意台挂历装订厂 | 苍南县金乡镇梅岭新村12幢. | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 193 | 苍南县金乡鸿兴日用制品厂 | 苍南县金乡镇文昌阁巷85号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 194 | 苍南县金乡镇恒通台挂历装订厂 | 苍南县金乡镇瓦窑新村239号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 195 | 苍南县隆兴印业有限公司 | 苍南县金乡着呢金窑南路288号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 196 | 温州金旭印业有限公司 | 苍南县金乡镇金窑南路168号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 197 | 苍南县旭光台挂历装订厂 | 苍南县金乡镇金窑南路101号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 198 | 苍南县金乡镇正桂台挂历装订厂 | 苍南县金乡镇天灯巷天主堂内 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 199 | 浙江金典科技有限公司 | 苍南县金乡镇东门外农行后面 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 200 | 苍南县金乡华厦工艺厂 | 苍南县金乡镇东门外工业区一街68号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 201 | 苍南县福乐福文化用品有限公司 | 苍南县金乡镇东门营房1号-6号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 202 | 温州市德通塑料新材料有限公司 | 苍南县金乡镇工业区一街58号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 203 | 温州市晨辉烫金材料有限公司 | 苍南县金乡镇东风大道1号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 204 | 温州宏鑫烫金公司 | 金乡第三工业园区（龙金大道6号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 205 | 苍南县富兴包装材料有限公司 | 苍南县金乡镇龙金大道西侧 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 206 | 浙江申旺装饰材料有限公司 | 苍南县金乡镇龙金大道西二环路南 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 207 | 金乡好又多超市 | 金乡东门大街298号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 208 | 苍南县龙豪宾馆 | 苍南县金乡镇东风新街135-137号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 209 | 涌金商务宾馆 | 金乡镇涌金花苑25幢 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 210 | 金乡车站 | 金乡镇靖海路24号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 211 | 苍南县金乡镇华厦旅馆 | 苍南县金乡镇东升路45号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 212 | 苍南县金乡跨越动感农家乐 | 苍南县金乡镇倒桥村村委会一楼 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 213 | 苍南县金舟客运有限公司 | 苍南县金乡镇东门客货运中心 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 214 | 苍南县金德利文具公司 | 金乡阳美路114号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 215 | 金乡大地超市 | 金乡金星街120号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 216 | 县鑫豪商务宾馆 | 金乡镇西门大街158号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 217 | 金乡清风明月足浴城 | 金乡镇东升路88号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 218 | 嘉豪商务宾馆 | 金乡镇金狮路52号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 219 | 金乡镇郊外卫生院 | 苍南县金乡河头村 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 220 | 金乡涌金休闲浴场 | 金乡涌金花苑6幢124号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 221 | 苍南县金乡玉竹山庄 | 苍南县金乡镇永兴村兴民路218号 | 2013-8-7 | 合格 |  |  |
| 222 | 宜山镇宜龙KTV | 宜山镇求新东路1-7号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 223 | 宜山兴纬棉纺有限公司 | 宜山张南村 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 224 | 唐人街酒吧 | 宜山商贸城 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 225 | 宜山皇马假日休闲会所 | 宜山镇环城南路57-63号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 226 | 新东联超市 | 新市街92# | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 227 | 兄达纺织有限公司 | 宜山工业园区 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 228 | 苍南县宜山百乐门舞厅 | 苍南县宜山镇东风街水果场（北首） | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 229 | 宜山镇飞翔网吧 | 宜山镇环山路5-9号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 230 | AAA娱乐中心 | 宜山镇车桥路32号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 231 | 温州市川力王服饰有限公司 | 宜山镇上黄村 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 232 | 温州七狼虎服饰有限公司 | 苍南县宜山镇环城南路78号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 233 | 宜一幼儿园 | 宜山环城南路 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 234 | 温州威斯达工业园用呢有限公司 | 宜山镇通兴路16# | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 235 | 宜山镇健潇制衣厂 | 宜山镇环城南路398号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 236 | 温州奇芬服饰有限公司 | 苍南县宜山镇环城南路106号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 237 | 新将服饰有限公司 | 东河路27-6# | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 238 | 苍南县宜山镇康乐大酒店 | 苍南县宜山镇环城西路55-61号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 239 | 宜山镇仁佳宾馆 | 宜山后街2-8号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 240 | 东盛KTV | 宜山镇人民路87号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 241 | 苍南县宜山镇台谊幼儿园 | 宜山镇铁龙街30号 | 2013-8-10 | 复查合格 |  |  |
| 242 | 宜一幼儿园 | 宜山环城南路 | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 243 | 宜山镇仁佳宾馆 | 宜山后街2-8号 | 2013-8-10 | 封闭疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 244 | 苍南绅虹纺织有限公司 | 谢垟底工业区 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 245 | 新东联超市 | 新市街92# | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 246 | 唐人街酒吧 | 宜山商贸城 | 2013-8-10 | 封闭疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 247 | 宜山皇马假日休闲会所 | 宜山镇环城南路57-63号 | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 248 | 宜山华盛电子游戏室 | 宜山镇繁荣街39号 | 2013-8-10 |  |  |  |
| 249 | 兄达纺织有限公司 | 宜山工业园区 | 2013-8-10 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 250 | 宜山兴纬棉纺有限公司 | 宜山张南村 | 2013-8-10 | 占用、堵塞疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 251 | 宜山镇飞翔网吧 | 宜山镇环山路5-9号 | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 252 | AAA娱乐中心 | 宜山镇车桥路32号 | 2013-8-10 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 253 | 苍南县宜山百乐门舞厅 | 苍南县宜山镇东风街水果场（北首） | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 254 | 温州七狼虎服饰有限公司 | 苍南县宜山镇环城南路78号 | 2013-8-10 | 封闭疏散通道、安全出口，堵塞消防车通道，妨碍消防车通行； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 255 | 温州奇芬服饰有限公司 | 苍南县宜山镇环城南路106号 | 2013-8-10 | 封闭疏散通道、安全出口，单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好 有效； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 256 | 宜山镇健潇制衣厂 | 宜山镇环城南路398号 | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 257 | 温州市川力王服饰有限公司 | 宜山镇上黄村 | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口，单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好 有效； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 258 | 宜山镇宜龙KTV | 宜山镇求新东路1-7号 | 2013-8-10 | 占用、堵塞、消防车通道，妨碍消防车通行 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 259 | 苍南县宜山镇新宜龙大酒店 | 宜山镇繁荣街77号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 260 | 东盛KTV | 宜山镇人民路87号 | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口；占用消防车通道，妨碍消防车通行； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 261 | 苍南县宜山镇台谊幼儿园 | 宜山镇铁龙街30号 | 2013-8-10 | 单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好 有效； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 262 | 温州威斯达工业园用呢有限公司 | 宜山镇通兴路16# | 2013-8-10 | 封闭疏散通道、安全出口，单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好 有效； | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 263 | 新将服饰有限公司 | 东河路27-6# | 2013-8-10 | 封闭疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 264 | 宜山镇仁寿网吧 | 宜山商贸城2幢23-24号 | 2013-8-10 |  |  |  |
| 265 | 苍南县宜山镇康乐大酒店 | 苍南县宜山镇环城西路55-61号 | 2013-8-10 | 堵塞疏散通道、安全出口 | 制发《责令改正通知书》 |  |
| 266 | 侣威斯娱乐场所 | 宜山大道518号 | 2013-8-10 | 合格 |  |  |
| 267 | 金湖旅馆 | 宜山镇球新东路46号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 268 | 宜山镇第二辅导中心小学 | 宜山镇上黄村 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 269 | 温州奇芬服饰有限公司 | 苍南县宜山镇环城南路106号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 270 | 苍南县宜山镇新宜龙大酒店 | 宜山镇繁荣街77号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 271 | 东升旅馆 | 宜山镇球新东路12号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 272 | 宜山镇欧宝商务宾馆 | 宜山镇球新西路1-5号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 273 | 宜山镇春苗幼儿园 | 宜山镇下黄村133号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 274 | 舒尔丹制衣厂 | 宜山镇繁荣南街 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 275 | 大华纺织有限公司 | 宜山镇球新东路35号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 276 | 宜山银浪网吧 | 宜山环城南路 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 277 | 球东旅馆 | 宜山镇球新东路6号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 278 | 绅门服饰有限公司 | 宜山镇兴华南街75号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 279 | 澳能实业有限公司 | 宜山镇兴华南街80号 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 280 | 宜一幼儿园 | 宜山环城南路 | 2013-8-8 | 合格 |  |  |
| 281 | 东城网吧 | 龙港镇东城路839-855号 | 2013-8-11 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |
| 282 | 苍南县春华自选商场 | 宫后路394-400号 | 2013-8-11 | 未组织开展员工消防安全教育培训 | 责令其组织开展培训教育 |  |
| 283 | 浙江温州天成纺织有限公司 | 苍南龙港镇通港路501号 | 2013-8-11 | 未组织开展员工消防安全教育培训 | 责令其组织开展培训教育 |  |
| 284 | 龙港镇宫后路372号李绍局月租房 | 龙港镇宫后路372号 | 2013-8-11 | 未组织开展防火检查 | 责令其开展防火检查 |  |