厦门市2017年初中生物实验考查试题及评价办法

| 试题一：使用显微镜观察叶的永久横切片 试题二：使用显微镜观察根尖永久切片 试题三：使用显微镜观察人血永久涂片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所需器材和药品：显微镜 需观察的相关玻片 |  |  |  |
| 序号 | 操作步骤 | 关键点 | 评价要求 |
| 1 | 显微镜安放 | 距实验台边缘7厘米左右，略偏左。 | - 这三题主要考查学生显微镜的基本操作、在显微镜下认识生物结构名称。 - 关键点的不规范操作不超过3处，且没有影响实验结果，可合格；超过三处，无论是否影响实验结果，视为不会操作显微镜，认定为不合格。(注：“观察”这一步的检查，并入计次） - 实验报告错误超过40%，认定为不合格。 - 学生举手示意的关键步骤，监考老师应检查并作记录。 |
| 2* | 对光 | 1.正确转动转换器选择物镜。 2.正确转动遮光器，选择光圈。 3.看到白亮视野。 |  |
| 3. | 安放 永久装片 | 1.正确使用压片夹。 2.标本正对通光孔中心。 |  |
| 4 | 调整焦距 | 1.下调镜筒时，眼看物镜，使用粗准焦螺旋。 2.上升镜筒时，眼看目镜，先使用粗准焦螺旋，再使用细准焦螺旋。 |  |
| 5* | 观察 | 试题一：要求学生指出叶肉细胞、表皮细胞、叶脉、气孔四种结构中任意一种，由监考老师指定。 试题二：要求学生指出根冠、分生区、伸长区、成熟区中任意一区，由监考老师指定。 试题三：要求学生指出红细胞或白细胞，由监考老师指定。 要求：物像正确、清晰。根据要求，用指针指示结构，请监考老师检查；或者移至视野正中央，用语言向监考老师描述。 |  |
| 6 | 显微镜复原 | 物镜位置正确、镜筒下降到最低。 |  |
| 7 | 完成 实验报告 | 实事求是，独立完成。 |  |
| 8* | 整理实验桌 | 器材药品归回原位，桌面整洁。 |  |

备注：加“*”步骤，要求考生举手示意监考教师检查。

| 试题四：制作番茄果肉细胞临时装片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所需器材和药品：1.显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、解剖针（或牙签）、吸水纸、纱布、 滴管 2.稀碘液、清水、番茄果实 3.废物缸、抹布 |  |  |  |
| 序号 | 操作步骤 | 关键点 | 评价要求 |
| 1 | 擦 | 擦拭载玻片和盖玻片，方法正确。 | - 本题主要考查学生制作临时装片的基本操作。 - 制作临时装片的步骤顺序混乱，或取样不当，导致观察不到番茄果肉细胞；或者虽按规范步骤完成临时装片制作，但在显微镜下找不到独立、完整细胞的；或者细胞过于密集、重叠，无法观察的；或者气泡或杂质过多的，在规定时间内均可重做，重做仍观察不到，视为不合格。 - 实验报告错误超过40%，认定为不合格。 - 学生举手示意的关键步骤，监考老师应检查并作记录。 |
| 2 | 滴 | 滴加清水，液滴大小适中。 |  |
| 3 | 取 | 取材位置正确。 |  |
| 4 | 涂抹 | 将材料在水滴中涂抹均匀。 |  |
| 5 | 盖 | 用镊子，无气泡，或只有个别小气泡。 |  |
| 6 | 染 | 操作规范，染色均匀。 |  |
| 7* | 提交 | 提交监考教师观察评分，不合格者，在考试时间内可重做一遍。 |  |
| 8 | 完成 实验报告 | 实事求是，独立完成。 |  |
| 9* | 整理 实验桌 | 器材药品归回原位，桌面整洁。 （本实验显微镜不需复原） |  |

备注：加“*”步骤，要求考生举手示意监考教师检查。

| 试题五：制作洋葱鳞片叶表皮细胞临时装片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所需器材和药品：1.显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、刀片（或解剖剪）、吸水纸、纱布、 滴管 2.稀碘液、清水、洋葱 3.废物缸、抹布 |  |  |  |
| 序号 | 操作步骤 | 关键点 | 评价要求 |
| 1 | 擦 | 擦拭载玻片和盖玻片，方法正确。 | - 本题主要考查学生制作临时装片的基本操作。 - 制作临时装片的步骤顺序混乱，导致观察不到细胞；或者虽按规范步骤完成临时装片制作，但在显微镜下找不到完整细胞、或细胞重叠无法观察细胞结构；或者气泡或杂质过多，在规定时间内均可重做，重做仍观察不到，视为不合格。 - 实验报告错误超过40%，认定为不合格。 - 学生举手示意的关键步骤，监考老师应检查并作记录。 |
| 2 | 滴 | 滴加清水、水滴大小适中。 |  |
| 3 | 取 | 1.必须使用镊子、刀片或解剖剪等，不能用手接触待观察材料。 2.待观察材料大小、厚薄适中。 |  |
| 4 | 展 | 用镊子将材料在水滴中展平。 |  |
| 5 | 盖 | 用镊子，无气泡，或只有个别小气泡。 |  |
| 6 | 染 | 操作规范，染色均匀。 |  |
| 7* | 提交 | 提交监考教师观察评分，不合格者，在考试时间内可重做一遍。 |  |
| 8 | 完成 实验报告 | 实事求是，独立完成。 |  |
| 9* | 整理实验桌 | 器材药品归回原位，桌面整洁。 |  |

备注：加“*”步骤，要求考生举手示意监考教师检查。

| 试题六：制作口腔上皮细胞临时装片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所需器材和药品：1.显微镜、载玻片、盖玻片、消毒牙签、滴管、纱布、镊子、吸水纸 有条件的学校可以准备一次性纸杯，供学生漱口。 2.稀碘液、生理盐水 3.废物缸、抹布 |  |  |  |
| 序号 | 操作步骤 | 关键点 | 评价要求 |
| 1 | 擦 | 擦拭载玻片和盖玻片，方法正确。 | - 本题主要考查学生制作临时装片的基本操作。 - 制作临时装片的步骤顺序混乱，导致观察不到细胞；或者虽按规范步骤完成临时装片制作，但在显微镜下找不到完整细胞的；或者气泡或杂质过多的，在规定时间内均可重做，重做仍不符要求，视为不合格。 - 实验报告错误超过40%，认定为不合格。 - 学生举手示意的关键步骤，监考老师应检查并作记录。 |
| 2 | 滴 | 滴加生理盐水、水滴大小适中。 |  |
| 3 | 取 | 取材位置正确。 |  |
| 4 | 涂抹 | 将材料在水滴中涂抹均匀。 |  |
| 5 | 盖 | 用镊子，无气泡，或只有个别小气泡。 |  |
| 6 | 染 | 操作规范，染色均匀。 |  |
| 7* | 提交 | 提交监考教师观察评分，不合格者，在考试时间内可重做一遍。 |  |
| 8 | 完成 实验报告 | 实事求是，独立完成。 |  |
| 9* | 整理实验桌 | 器材药品归回原位，桌面整洁 |  |

备注：加“*”步骤，要求考生举手示意监考教师检查。